## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
北京天坛医院2025年度消防排烟管道更换维修项目工程量清单
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注
整个项目
1 | 930802001001 | 通风管道拆除（复合型风管） | 1.名称:通风管道拆除（复合型风管） | m2 | 823.97
2 | 930803005001 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)拆除 | 1.名称:碳钢风口、散流器(百叶窗)拆除 2.型号、规格:800*400 | 个 | 26
3 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗(利旧安装） | 1.名称:碳钢百叶窗 | 个 | 26
4 | 930701001001 | 钢管拆除（超1.2米风管下喷头管道） | 1.拆除部位:钢管拆除（超1.2米风管下喷头管道） | m | 11.2
5 | 930701002001 | 镀锌钢管安装（利旧） | 1.安装部位:镀锌钢管安装（利旧） | m | 11.2
6 | 930601002001 | 水喷头拆除（超1.2米风管下喷头） | 1.名称:水喷头拆除（超1.2米风管下喷头） | 个 | 27
7 | 930601002002 | 水喷头安装 | 1.名称:水喷头安装 2.安装部位:超1.2米风管下方（利旧安装） 3.材质、型号、规格:DN15 | 个 | 27
8 | 930210006001 | 线槽拆除（保护性拆除） | 1.名称:金属线槽拆除（保护性拆除） 2.材质:金属线槽 3.规格:100*50 | m | 57.04
9 | 930210007001 | 线槽安装（利旧安装） | 1.名称:金属线槽安装（利旧安装） 2.材质:金属线槽 3.规格:100*50 | m | 57.04
10 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 630 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:焊接法兰 | m2 | 10.44
11 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 1000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:焊接法兰 | m2 | 140.22
12 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 1500 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:焊接法兰 | m2 | 143.82
13 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 2000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:焊接法兰 | m2 | 133.44
14 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌铁皮 3.形状:矩形 4.规格:大边长(mm以内) 4000 5.板材厚度:1.2mm以内 6.接口形式:焊接法兰 | m2 | 396.06
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:通风管道加固支架 2.材质:镀锌角铁 3.管架形式:非保温管架 | kg | 267