## 4.1 招标工程量清单封面
工程名称: |  |  | 暖心空间创建工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员盖CA电子执业专用章)
| 审 核 人： |  |  | (一级造价工程师盖CA电子执业专用章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 招 标 人： |  |  | (盖企业CA电子印章)
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | (盖个人CA电子印章)
| 编 制 时 间： | 年 月 日

## 4.3 投标报价填报说明
投标报价填报说明
工程名称：暖心空间创建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

## 4.5 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：暖心空间创建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 | 金额 （元） | 其中：
|  |  | 材料 暂估价 （元） | 建筑垃圾 运输处置费 （元） |  | 农民工 工伤保险费 （元）
1 | 分部分项工程项目 |  |  |  |  | /
1.1 | 单项工程 |  |  |  |  | /
1.1.1 | 建筑装饰工程 |  |  |  |  | /
1.1.2 | 电气工程 |  |  |  |  | /
1.1.3 | 给排水工程、采暖燃气工程 |  |  |  |  | /
2 | 措施项目 |  |  |  |  | /
2.1 | 其中：安全生产标准化措施费 |  |  |  |  | /
2.2 | 其中：施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  | /
3 | 其他项目 |  |  |  |  | /
3.1 | 其中：暂列金额（不包括计日工） |  |  |  |  | /
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  | /
3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  | /
3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  | /
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  | /
4 | 增值税 |  |  |  |  | /
合 计
注:1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

## 4.9 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：暖心空间创建工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工作内容 | 价格 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全生产标准化措施费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 项 |  |  |  | 明细详见表4.9-3
本页小计 | [7 empty] | -
合 计 | [7 empty] | -
注： | 1 除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准（费率）计算的金额（即低限费用），且不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得作为让利因素。 3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

## 4.10 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：暖心空间创建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工）（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 专业工程暂估价（含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-2
3 | 计日工（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-3
4 | 总承包服务费（不含税） |  |  |  | 明细详见表4.10-4
5 | 合同中约定的其他项目（不含税）
合计 |  |  |  |  | /

## 4.11 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：暖心空间创建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基数 | 税率/征收率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价
合计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【建筑装饰工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-建筑装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.门类型:钢制防火门拆除 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2400 | 樘 | 1
2 | 911507001001 | 金属窗拆除 | 1.窗类型:铝合金窗拆除 2.框截面尺寸、单扇面积:2460*1300 | 樘 | 1
3 | 911304001001 | 块料、石材墙面拆除 | 1.面层材料品种、规格:干挂石材墙面拆除 | m2 | 6.4
4 | 910301001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖类型、结合材料种类:砖砌墙体拆除 | m3 | 0.81
5 | 911203001001 | 橡、塑楼地面拆除 | 1.面层材料品种、规格:原有地胶地面拆除 | m2 | 22.4
6 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.面层材料品种、规格:矿棉板吊顶拆除 | m2 | 22.4
7 | 911608001001 | 抹灰面清理刷漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:墙面腻子乳胶漆面层铲除 | m2 | 38.25
8 | 911307001001 | 墙饰面拆除 | 1.面层材料品种:铝塑板墙面拆除 | m2 | 4.14
9 | 911101003001 | 渣土运输 | 1.工程位置:人工装车装袋、外运10km | m3 | 10
10 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体厚度:240mm | m3 | 0.65
11 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:界面剂、满挂钢丝网、5mm打底、5mm罩面 | m2 | 6
12 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格:水磨石纹理地胶 | m2 | 22.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-建筑装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:圆8吊筋 2.龙骨材料种类、规格、中距:CB50主龙骨间距1000mm，CU50副龙骨间距300mm 3.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层、9.5mm纸面石膏板基层、批刮腻子二遍、乳胶漆三遍 4.面板材料品种、规格:软膜面层 | m2 | 7.2
14 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格:20mm不锈钢边框 | m | 15.2
15 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.面板材料品种、规格:胡桃木铝格栅吊顶40*100mm | m2 | 14.2
16 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:基层清理 2.涂料品种、喷刷遍数:喷涂黑色乳胶漆三遍 | m2 | 21.3
17 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:浅色木饰面 | m2 | 9.04
18 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格:仿大理石纹瓷砖 3.缝宽、勾缝材料种类:美缝 | m2 | 12.09
19 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:界面剂、10mm粉刷石膏找平、满压网格布 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:耐水腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:肌理漆 | m2 | 38.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-建筑装饰工程单位工程) | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:浅色木饰面 | m2 | 3.68
21 | 010809001001 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:胡桃木窗台板 | m2 | 2.33
22 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.面层材料品种、规格:胡桃木踢脚线 | m | 7.8
23 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:铝板 | m2 | 3.45
24 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格:长城板 | m2 | 2.07
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格:仿水磨石踢脚线200mm | m | 2.46
26 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:定制玻璃门890*2350 | m2 | 2.09
27 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:定制上旋折叠窗 | m2 | 3.2
28 | 011501004001 | 成品柜、架、台 操作台 | 1.名称:操作台 抗指纹不锈钢台面 | m | 8.4
29 | 011501004002 | 成品柜、架、台 柱子处柜子 | 1.名称:柱子处定制柜 | m2 | 1.09
30 | 011501004003 | 定制卡座 | 1.名称:定制卡座 | m | 7.03
31 | 011501004004 | 洞洞板 | 1.名称:洞洞板 | m2 | 5.88
32 | 011501004005 | 圆茶几 | 1.名称:定制圆茶几 | 套 | 5
33 | 011501004006 | 木质层板架 | 1.名称:木质层板加 暗藏灯带 3个滑门 2.规格、型号:3150*880 | m2 | 2.77
34 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:百叶窗帘 | m2 | 4.26
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-电气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:YJV3*16 | m | 35
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 | 1
3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:JDG20 2.配置形式:暗敷 墙面开槽 | m | 75
4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:BV2.5 | m | 125
5 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:BV4 | m | 110
6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 | 套 | 12
7 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:灯带 | 套 | 50
8 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:单控三联开关 | 套 | 3
9 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 17
10 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:定制壁灯 | 套 | 2
11 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称:北京音乐多功能模块 | 台 | 1
12 | 030505004001 | 功率放大器 | 1.名称:功放 | 台 | 1
13 | 030505005001 | 扬声器 | 1.名称:音响喇叭 | 台 | 2
14 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:音响线 | m | 20
分部小计
本页小计
合 计

## 4.6 分部分项工程项目清单计价表【给排水工程、采暖燃气工
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：(单项工程单项工程-给排水工程、采暖燃气工程单位工程) | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
整个项目
1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 2.规格:20 | m | 10
2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:50 | m | 5
3 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:32 | m | 20
4 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:铜闸阀 2.规格、压力等级:20 | 个 | 1
5 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型:三联洗涤盆 | 组 | 1
分部小计
本页小计
合 计