附件1：调研设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单台预算金额（万元） | 数量（台/套） | 设备基础要求 | 临床需求情况 | 配置需求 | 售后年限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞秒激光治疗系统 | 1150 | 1 | 飞秒激光眼科手术 | 1.全飞秒手术中使用飞秒激光制作透镜 2.半飞秒手术中使用飞秒激光制作角膜瓣 | 激光主机 全飞秒手术模块 半飞秒秒手术模块 手术床 医生手术椅 多功能脚踏 手术器械1套 不间断电源1个 眼科影像管理系统1套 手术显微系统 光学生物测量设备 | ≥5年 | 本设备第2次调研，已参加第1次调研的供应商无需再次报送材料。 |
| 2 | 飞秒激光治疗系统 | 1150 | 1 | 飞秒激光眼科手术 | 切削角膜：飞秒激光小切口角膜基质透镜取出术（伴或不伴有散光的近视患者，球镜-0.50D至-10.00D，柱镜-0.25D至-D），穿透性或板层角膜移植术，角膜瓣的制作。 治疗屈光不正。 | 主机：1台 报告输出系统：1台 脚踏控制面板：1台 手术显微镜：1台 眼科信息数据管理系统:1套 | 不少于6年 | 本设备第2次调研，已参加第1次调研的供应商无需再次报送材料。 |
| 3 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1380 | 1 | 单孔 | 适用于小儿泌尿外科各类复杂疾病的精准微创手术，包括：肾盂输尿管连接部梗阻，输尿管远端梗阻，膀胱输尿管反流，膀胱颈疾病，前列腺囊，肾上腺肿瘤等。 适用于儿童实体瘤切除：卵巢或输卵管肿瘤切除术等。 | 1、医生控制台：1套 2、患者手术平台：1套 3、显示器：1台 4、影像处理平台（可内置）：1台 5、医用内窥镜冷光源（含导光纤维）： 1套 | ≥5年 |  |
| 4 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1380 | 1 | 多孔 | 适用于小儿泌尿外科各类复杂疾病的精准微创手术，包括：肾盂输尿管连接部梗阻，输尿管远端梗阻，膀胱输尿管反流，膀胱颈疾病，前列腺囊，肾上腺肿瘤等。 适用于儿童普外科腹部疾病的微创手术操作使用。 适用于小儿胸外科各类复杂疾病的精准微创手术，特别是纵隔肿瘤切除、先天性肺气道畸形切除等。 适用于儿童实体瘤切除：肾上腺肿瘤、肝肿瘤、卵巢输卵管肿瘤，腹膜后肿瘤等。 | 1、医生控制台：1套 2、患者手术平台：1套 3、图像处理主机：1台 4、触摸液晶显示器：1台 5、内窥镜：1条 | ≥5年 |  |
| 5 | 腹腔内窥镜手术系统 | 1380 | 1 | 多孔 | 泌尿外科：前列腺癌根治术、肾部分切除术（保留肾单位）、膀胱癌根治术+尿流改道、肾盂癌根治术、输尿管癌根治术、巨大肾上腺肿瘤切除术、肾输尿管全长切除术、长段输尿管狭窄切除重建、肾盂输尿管连接部梗阻（UPJO）成形术等。 普外科：胃癌根治术（全胃/远端胃切除术+淋巴结清扫）、结直肠癌根治术（低位直肠癌保肛手术、右半结肠癌根治术）、肝切除术（肝段切除、半肝切除）、胰腺手术（胰十二指肠切除术、胰体尾切除术）、胆囊切除术、胆总管囊肿切除术、腹壁疝修补术等。 妇科：宫颈癌根治术（广泛子宫切除术+盆腔淋巴结清扫）、子宫内膜癌分期手术、卵巢癌肿瘤细胞减灭术、复杂子宫肌瘤剔除术、盆底重建术（盆腔器官脱垂）、输卵管吻合术等。 胸外科：肺癌肺叶切除术/肺段切除术、食管癌根治术（Ivor Lewis术式或三切口术式）、纵隔肿瘤切除术（胸腺瘤、神经源性肿瘤）、食管裂孔疝修补术等。 | 1、多孔机器人手术系统1套（含医生控制台、患者手术平台床旁机械臂系统、影像处理平台视频车）； 2、4条交互式机械臂（含至少1条持镜臂）； 3、三维高清立体内窥镜1套； 4、7自由度可转腕手术器械套装； 5、裸眼直视三维高清目镜、主控制器及多功能脚踏板； 6、影像处理平台，含视频处理器、触摸控制面板及辅助影像输入端口； 7、系统软件及配套控制程序。 | ≥6年 |  |
| 6 | 荧光手术显微镜（高档） | 350 | 2 | 神经外科 3D、4K 荧光、高档 | 神经外科开放手术，如肿瘤切除、神经减压、脑血管病等。 | 1、光学手术显微镜主机系统 1 套。 2、可调主刀镜 1 套。 3、可调助手镜 1 套。 4、自动平衡支架系统 1 套。 5、 ≥300W 主、备氙灯照明系统各 1 个。 6、原厂全内置 4K超高清摄像系统 1 套。 7、≥24 英寸高清触控屏 1 套。 8、景深调节模块 1 个。 9、血管荧光模块 1 个。 10、肿瘤荧光模块 1 个。 11、防尘套 1 个。 | ≥5年 |  |
| 7 | 荧光手术显微镜 | 298 | 3 | 神经外科 4K、3D 荧光 高档 | 主要用于颅内肿瘤（如胶质瘤、垂体瘤）、脑血管病（动脉瘤、血管畸形）、脊柱脊髓疾病（椎间盘突出、脊髓肿瘤）及功能神经外科（面肌痉挛、三叉神经痛微血管减压）等场景。它通过放大术野与清晰成像，帮助医生在保护正常神经血管的前提下精准切除病灶。 | 1、光学手术显微镜主机系统 1 套。 2、可调主刀镜 1 套。 3、可调助手镜 1 套。 4、自动平衡支架系统 1 套。 5、 ≥300W 主、备氙灯照明系统各 1 个。 6、原厂全内置 4K超高清摄像系统 1 套。 7、≥24 英寸高清触控屏 1 套。 8、景深调节模块 1 个。 9、血管荧光模块 1 个。 10、防尘套 1 个。 | ≥5年 |  |
| 8 | 手术显微镜 | 150 | 1 | 眼科用，中档 | 具体应用在手术室，眼科青光眼及角膜类疾病的手术使用 | 1、底座 2、第一臂 3、第二臂 4、主镜 5、物镜 6、12.5倍目镜 7、 脚踏开关 8、X-Y微动装置 9、可调节助手镜 10、分光器 11、电磁锁定装置 12、免光导玻切系统 13、反转镜 14、手术摄录系统 15、消毒帽 | ≥5年 |  |
| 9 | 手术显微镜 | 21 | 2 | 耳鼻喉科 | 用于集成医院现有诊疗台系统，进行耳鼻喉科的显微手术和精细检查，以及显微镜摄像显示、记录等 | 1.落地移动式支架系统 1套 2.转盘式瞳距调节的180度变角双目镜筒 1套 3.12.5X目镜 2个 4.5档变倍系统 1套 5.200-310mm变焦物镜 1套 6.照明亮度调节装置 1套 7.LED光源 1套 8.360°可操作手柄 1套 9.一体集成式全高清影像摄录系统 1套 | ≥5年 |  |
| 10 | 手术床 | 30 | 9 | 用于临床各科手术用 | 手术床电动液压驱动，床面由头板、延长板/上背板、下背板、座板/臀板、腿板(分开式腿板)五部分组成；采用腿板背板可互换的设计；采用快速拆换系统设计；刹车系统采用脚轮刹车方式；可设置双向手术体位模式；手术床充电接口双绝缘设计；床垫采用双层设计，可依照病人体温和体形重新自然塑形，防止长时间手术病人褥疮形成；配有4个万向脚轮，可进行直线或横向操作 | 1.手术台1个 2.头板1个 3.延长板1个 4.分体式腿板1对 5.万向手板2个 6.有线遥控器1个 7.麻醉布帘架1套 手术床附件总计： 1.截石位腿架4套 2.侧卧位支架4套 3.肩托4套 4.脚板4套 | ≥5年 |  |
| 11 | 透射电子显微镜 | 425 | 1 | 病理科 | 肾脏穿刺病理、肝脏穿刺，神经肌肉疾病、呼吸道纤毛活检等遗传性代谢病，疑难肿瘤，感染性疾病等多种疑难病症 | 1.透射电子显微镜主机1台 2.一体化CMOS相机1套 3.荧光屏CMOS相机1套 4. 高压发生器1套 5. 空气压缩机1台 6.冷却循环水机1台 7.三维重构系统 1套 8.大面积自动拼图系统 1套 9.电子束自动对中系统 1套 10. 侧插相机接口1套 11.钨灯丝 1盒 | ≥5年 |  |
| 12 | 透射电子显微镜 | 425 | 1 | 病理科 | 肾脏穿刺病理、肝脏穿刺，神经肌肉疾病、呼吸道纤毛活检等遗传性代谢病，疑难肿瘤，感染性疾病等多种疑难病症 | 1.透射电子显微镜主机1台 2.一体化CMOS相机1套 3.荧光屏CMOS相机1套 4. 高压发生器1套 5. 空气压缩机1台 6.冷却循环水机1台 7.三维重构系统 1套 8.大面积自动拼图系统 1套 9.电子束自动对中系统 1套 10. 侧插相机接口1套 11.钨灯丝 1盒 | ≥5年 |  |