# 第五章   采购需求

第一包 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 日常维修 | 1 | 项 |

2.项目背景

第一包：负责天坛医院日常维修，本院给排水、散热器、低压电器设备、基础设备设施、装饰等项目的日常维修。

- 商务要求

1.服务时间和地点
服务时间：一年。

服务地点：北京市丰台区南四环西路119号首都医科大学附属北京天坛医院。

2.付款条件
按季度结算和付款方式：

（1）结算方式：每季度开始的前10日内，中标人与采购人就中标人上季度合同的履行情况、中标人员工的出勤情况、采购人考核结果及每月的人员变动确认书协商一致后，依据本合同的约定对费用共同确认后进行结算。采购人及中标人意见不一致时，以采购人意见为最后结算依据。双方共同书面签署 《合同履行结算单》；

（2）采购人按下发物业服务费的形式向中标人支付。每月双方签署确认的《合同履行结算单》，为上季度物业服务费的实发数额；

（3）在每季度开始的10日内，中标人向采购人交付双方签署的《合同履行结算单》后方可办理付款手续，采购人审核后，在收到中标人开具同等金额的有效发票后10个工作日内支付上季度物业服务费用。

三、技术要求

1、基础要求

1.1 采购标的需实现的功能

首都医科大学附属北京天坛医院建筑面积为367760.02平方米。

日常维修服务内容

（1）负责给排水、蒸汽管线、散热器式采暖设备设施维修服务及保养工作；

（2）负责低压电器设备维修服务及保养工作；

（3）负责门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务及保养工作；

（4）负责全部基础设备设施、装饰装修、家具的维护工作及瓦、木、油、小五金维修服务；

（5）负责所管辖设备设施外委维修工作的质量安全监管，进度跟进工作；

（6）确保负责所管辖区域内设备设施保值增值；

（7）负责能耗记录和统计分析；

（8）日常维修服务提供维修人员，小型维修工具（如毛刷、铲子、螺丝刀等）及螺钉、螺母、胶等小型耗材由投标单位提供。

（9）负责按采购人既定计划节点联系、配合和监管第三方服务单位对采购人设备设施的维保和养护，并对维保、养护服务的结果和质量具有与第三方服务单位同等的责任，并详细填写维保、养护的工作记录。

（10）负责所管辖内的节能减排工作，制定相应的能耗管理方案，包括但不限于日常空调、照明、水等使用管理及节能建议。

1.2需执行的相关标准

供应商履约应遵守国家及北京市现行有效的法律法规、强制性工程建设规范、技术标准和医院管理制度。标准更新或不一致时，执行最新且要求较高者；如标准适用范围与具体作业不一致，以该作业依法应适用的标准为准。

- 服务内容与要求

2.1服务内容

2.1.1进行给排水、中水、蒸汽、散热器式采暖设备设施维修服务，并在投标文件中提供相应方案；

（1）负责全院给水系统设备维护、保养、维修；

（2）负责操作、修理给排水、蒸汽等设备和系统，使其正常运行，按规定做好压力、温度、电流等记录；

（3）负责院内上下水、蒸汽、热力水等管网的检查、保养、维修、更换、疏通等；

（4）负责排水系统、雨水系统（雨水调蓄池/收集池等）的运行、维护、检查、维修；

（5）负责检查管道设备系统，避免跑、冒、滴、漏；

（6）协助其它专业组，完成主要管道问题的有关工作；

（7）按规定定期巡检所负责地点、部位、设备并做好记录（包括但不限于卫生间、管井等）；

（8）完成预防性维修工作；

（9）完成医院下达的各项节能工作和指标；

（10）负责全院卫浴洁具、地漏等用水设施的下水管线疏通、维修工作及院内污水井、化粪池的清运监督工作，并严格按照本工种的特殊要求及施工工艺操作；负责医院内淋浴器的维修，包括淋浴器上的电磁阀、读卡器等；

（11）需提供月度、季度、年度工作计划，工作标准及具体实施方案。

（12）负责组织夏季防汛，冬季防冻等各项安全防范工作和应急预案。

2.1.2低压电器设备维修服务

（1）负责医院的电源线路、照明、动力等电气设备和医疗配电箱（柜）、T接箱、所有二级配电箱（柜）、电源箱、柜的维修、维护保养、改造、安装及领导安排的临时性紧急任务；

（2）熟悉院内所有的供用电系统及负荷情况；

（3）按照《北京地区电气规程汇编》中的相关要求定期检查线路、电气设备及各用户用电情况，不违章用电，确保安全，注意防火；

（4）保证各部门正常用电，若发现问题，须根据轻重缓急在当时或当天解决。遇突发事件或重要科室断电，以最短时间、最快速度迅速到达现场妥善处理；

（5）严格遵守操作规程及施工工艺，保证施工安全及维修质量，注意供电系统的保养维修，保证供电系统的安全运行；

（6）注意节约用电，对浪费电和用电不合理现象要制止，并采取有效措施；

（7）每周对配电箱进行一次全面巡检，每季度进行一次安全隐患排查，每半年对用电末端进行排查一次，每半年维护保养一次，向总务与规划建设处汇报并做好巡检记录；

（8）保管好个人工具、设备、材料，注意节约；

（9）提供月度工作计划，工作标准及具体实施方案；

（10）配合各改造、维修施工单位安全用电；

（11）负责院区电伴热的维修、巡视和保养工作。

（12）负责院区电热风幕的维修及保养工作。

2.1.3门窗锁具墙面地面等日常综合维修服务

（1）负责全院房屋维修，配合水、电、卫生设施的修复工作和其它临时性工作；

（2）负责院区内墙面、地面、顶面的维修保养，杂物清理；

（3）负责院区内门（包括：电动平开门、防火门、肯德基门等）、窗、纱窗、锁具等设备设施的维修，及部分门的更换工作；

（4）房屋查漏、堵漏，房屋小型修缮等；

（5）负责其它没有专业或单位归属的设备设施的巡视维修更换工作，包括但不限于候诊椅、步道砖、旗杆、标识等；

（6）简易金属用品的制作，简单维修或小型修补、修缮工作；

（7）参与、配合全院应急抢险工作，协助其他班组完成医院维修服务工作；

（8）需提供月度、季度、年度工作计划，工作标准及具体实施方案。

（9）负责责任区内杂物、可燃物等的及时清理工作；

2.2服务管理质量目标

（1）针对本项目“管理规范化、运行专业化、操作标准化、工作精细化、服务品牌化”的管理思路，提出整体服务设想；

（2）管理服务承诺指标（针对本项目内容和要求提出的服务目标及各项管理服务承诺指标；制定达标保障措施和不达标的改善措施），包括但不限于：

- 安全管理5个为零：人身伤亡责任事故为零；生产设备责任事故为零；火灾责任事故为零；管理责任停电事故为零；重大环保责任事故为零；

- 房屋、设备完好率98%以上；

- 房屋零修、急修及时率99%以上；

- 维修工程质量合格率100%；

- 服务有效投诉≤1%，处理率100%；

- 管理人员培训合格率100%；

- 持证上岗率100%；

- 综合服务满意度95%以上。

如服务单位未能按照规定达到相应的管理服务承诺指标，采购人将根据实际情况在当月服务费中扣减1％的服务费用。

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

（1）政策性采购需求：

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

- 落实节约型公共机构建设要求。根据《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》，供应商应结合本项目日常维修服务范围，制定并实施节约型公共机构建设专项工作方案，明确节能、节水、节材、绿色维修、资源循环利用等具体措施；建立能源资源消耗记录和分析机制，定期向采购人报送工作落实情况、节约成效及改进建议，并接受采购人的检查考核。相关工作落实情况纳入项目履约验收和服务考核。采购维修材料、设备和耗材时，属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的，应按国家现行政府采购政策执行；属于强制采购范围的，须采购具有有效认证证书的产品。

- （3）优先采用低噪声、低挥发性有机物、耐久、可维修、可循环利用的材料和产品，严格控制施工噪声、粉尘、废水、废气和固体废物；废旧灯管、蓄电池、电子电器、油漆涂料包装等应依法分类暂存并交由有资质的单位处置。

3.验收标准

评分考核结算标准

| 评分考核结算标准（月度考核标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．人员考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出勤人数 |  |  |  | 出勤率 |  |  | 说明 |  |  |  |
| 二．服务考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 权重 |  | 考核内容 | 标准 |  |  | 得分 | 说明 |
| 1 | 通用部分 |  | 25% |  | 人员要求 （3 分） | 员工持证上岗，年龄 18-55 岁，高中及以上学历，会普通话，身体健康，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 仪容仪表 （2分） | 工作时按规定穿着工服、佩戴工牌，并带齐工作工具，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 遵规守纪 （3 分） | 遵守国家法律、法规，及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、脱岗，上班时不做与工作无关的事， 服从管理，执行安全生产操作规程，不扰乱医院正常工作秩序，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 制度管理 （3 分） | 建立健全各项管理制度、服务方案、服务计划等， 明确岗位工作标准，制定落实措施和考核办法， 每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 计划执行 （3 分） | 制订月度工作计划，周工作计划，并严格执行， 落实到责任人，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 员工培训 （3 分） | 进行院规、专项职业道德、岗位专业技能、安全操作及应急处理突发事件的培训，做好培训记录，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 应急预案 （3 分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练， 并做好相应记录，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服从管理 （5分） | 无条件服从院方及第三方监管团队的监督管理， 发现一次不服从管理或讲条件扣 1 分 |  |  |  |  |
| 2 | 日常维修服务 |  | 40% |  | 常规工作 （18 分） | 每日进行巡查，认真、及时填写巡视检查记录， 每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 爱护设备，熟悉设备工具的性能，操作方法，定期维修维护，并做好记录，每发现一个问题扣1 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 对制订的月度工作计划，周工作计划， 完成情况进行考核，每发现一个问题扣 1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监督管理 （5分） | 监管第三方外维服务商服务质量，使其按照合同要求服务于医院，对服务商服务频次、工作情况等均有详细记录，关键工作并留有图片记录，发现一次不合格扣 1 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 突发事件 （5分） | 设备出现故障，能妥善处理，出现问题及时报修， 不得延报、瞒报，发现一次不合格扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量管理 （6 分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有 效，有明显改善，并做好记录，发现一次不合格扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全管理 （6 分） | 现场作业按照作业类别办理作业许可证，安全防护标志完备，排除现场安全隐患，佩戴相关的个人防护用品，发现一次不合格扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 3 | 满意度调查 |  | 35% |  | 反应速度 （5 分） | 发生突发事件及时到达现场，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 完成质量 （5 分） | 按要求保质保量完成交代工作，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 反馈情况 （5 分） | 完成工作后及时反馈到一站式服务中心，根据统 计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 科室满意度 （10分） | 完成情况科室满意率 95%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管理服务承诺指标 （10分） | 对本项目提出的服务目标及各项管理服务承诺指标评判分值 |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管人员意见 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 部门意见 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 说 明 ： 1.科室满意度项由一站式服务部评价打分； 2.考核结果 90≤X＜100 分，属于基本符合要求，可正常支付合同款； 考核结果 80≤X＜90 分，扣除考核期间应付合同款的 1%作为违约金； 考核结果 70≤X＜80 分，扣除考核期间应付合同款的 2%作为违约金； 考核结果 60≤X＜70 分，扣除考核期间应付合同款的 5%作为违约金； 考核结果 X＜60，扣除考核期间应付合同款的 10%作为违约金； 3.如连续两次出现低于 60 分的情况，监管部门将向医院通报解除本合同； 4.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性时间及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则月度考核为 0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.人员要求

（1）身体健康，年龄在18-55岁，高中及以上学历，人员上岗前提供年度医院正规有效体检报告。

（2）该项目需配备不少于82名的维修团队，其中项目经理1名(须具备三甲医院3年以上同岗管理经验，机电相关专业的本科学历)，工程主管3名(须具备三甲医院5年以上同岗工作管理经验，具备大专学历和相关专业证书,至少一名电气工程师,一名给排水工程师/暖通工程师)，文员2名，调度员（含库管）2名，维修班长5名，低压电工27名，焊接与热切割2名，水暖维修工20名，综合维修工20名（含1名经公安局备案开锁人员，2名有限空间作业人员,2名高空作业人员）。负责24小时驻守医院，按工作计划对服务设备设施进行定期维保并随时处理紧急故障，确保设备设施良好运行。投标人应控制合同约定的人员流动率（重要岗位人员的更换或流动，须征得采购人同意 ），以保证项目的平稳运行，每季度考评一次，采购人要求更换的人员除外。流动率在3％-5％之间，属于合格。超过5％低于20％采购人将给予警告。如果人员流动率超过20％将扣除当月付款金额的1％。因投标人原因导致的每季度人员流动率超过50％采购人可以终止履行合同。

（3）仪容仪表整洁庄重，行为规范，外漏部位不得有纹身，无犯罪记录。

（4）对服务对象要热情，圆满完成医院布置的各项任务。

（5）低压电器设备维修岗位人员，应有特种作业操作证（低压电工）。必须持证上岗，严格执行操作规程。

（6）其他岗位应具有相关工作经验。

（7）派遣的主要技术人员（项目经理和工程主管）须经采购人考核合格后上岗，并接受采购人管理和监督。

（8）所有人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核。

（9）综合维修人员若编制人数不够，需有应急方案，人员轮替班。

（10）若维修人员无法处理问题，需提供专业方案提供给采购人参考。

（11）服务人员无条件服从采购人管理人员或采购人委托第三方的工作安排。

（12）严格遵守医院各项规章制度，不迟到、不早退。

（13）认真做好交接班工作，接班人未到、交班人不得下班。遇有交接班正在处理维修工作时，交班人须将维修工作完毕、或经接班人同意接班后继续处理、交班人方可下班，否则交班人不得下班。（遇有紧急抢修时接班人可协助交班人抢修完毕后再进行交接班）。

（14）工作人员上岗前应着装整齐，精神饱满、精力集中、情绪稳定，随时能够进入最佳工作状态。

（15）工作人员必须做到坚守岗位，不脱岗，严禁在院内喝酒、玩牌及做其它与工作无关的事情，如发现人员脱岗、玩手机情况及与工作无关事情，每人每次从结算费用中扣除1000元。

（16）实行工作派发单制：班长分配任务后，组员持工作派发单到指定地点进行工作，工作完毕后，在工作派发单上填好用料种类、数量、时间，经对方科室验收签字后，交回班长及物业备查、统计。紧急任务先迅速到场处理，处理完毕后补填派发单。

（17） 工作人员须有高度的责任感和良好的职业道德，做到在岗尽责、积极主动、热情快捷、认真负责、优质低耗的完成好领导交给的每项工作任务，任务完成后并将工作场地清理干净.

（18） 工作人员要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，工作中严格遵守有关操作规程，做到拒绝违章指挥、杜绝违章作业。动火作业需按照相关规范要求进行作业，并严格遵守医院制度开具动火证及配套工作。

（19）制定经理/主管责任制，应定期对服务区域进行普遍性巡查，对阶段工作进行复盘查验，查找不足加以完善，以持续提高服务质量输出。

（20）建立完善的培训考核制度，促进员工服务意识与责任心，根据定期考核施行末位淘汰制，择优筛选符合服务需求的人员。

（21）服务单位人员在上班期间不得有违法乱纪行为，如醉酒、醉驾、抽烟、聚众赌博等违法乱纪行为。如发现一次罚款10000元，事态严重的甲方有权解除合同。

（22）采购人只提供工作需要的值班室、办公室，不提供宿舍。

（23）有8585或12345或其他渠道被投诉并查属实的，按照医院规定处罚。

（24）以上处罚合并计算，上不封顶。

除以上全部要求外，投标单位应积极配合采购人另行安排的各项工作，包括但不限于：班组建设、安全检查、设备情况统计、各项情况说明、各类工作问题统计、人员统计上报等工作。

5.投标人要求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

1.在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

2.因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

3.因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

4.存在拖欠工资的；

5.存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

（1）具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

（2）供应商不公平竞争；

（3）供应商恶意串通；

（4）其他串通行为；

（5）未按规定签订合同；

（6）未按规定履行合同；

（7）在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。

第二包 采购需求

- 采购标的

1、采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二包 | 公寓管理服务 | 1 | 项 |

2、项目背景

第二包：公寓管理服务，负责宿舍及公寓的日常管理、安全管理、前台接待、巡视等管理服务工作。

- 商务要求

- 服务时间和地点

服务时间：一年

服务地点：北京市丰台区南四环西路119号首都医科大学附属北京天坛医院

- 付款条件

按季度结算和付款方式：

（1）结算方式：每季度开始的前10日内，中标人与采购人就中标人上季度合同的履行情况、中标人员工的出勤情况、采购人考核结果及每月的人员变动确认书协商一致后，依据本合同的约定对费用共同确认后进行结算。采购人及中标人意见不一致时，以采购人意见为最后结算依据。双方共同书面签署《合同履行结算单》；

（2）采购人按下发物业服务费的形式向中标人支付。每月双方签署确认的《合同履行结算单》，为上季度物业服务费的实发数额；

（3）在每季度开始的10日内，中标人向采购人交付双方签署的《合同履行结算单》后方可办理付款手续，采购人审核后，在收到中标人开具同等金额的有效发票后10个工作日内支付上季度物业服务费用。

（4）中标人理解并接受，中标人应全面服从财政、审计等行政主管部门对本合同价款支付、结算等相关规定，中标人并负有配合、接受审计机关审计的义务。如因采购人财政国库支付受限、预算批复、财政资金未拨付到位、财政支付系统调整等原因造成支付不及时，采购人无需承担违约责任，付款时间由采购人及中标人双方协商后另行确定。

- 技术要求

- 基础要求

1.1、采购标的需实现的功能

医院C区设有学生宿舍及专家公寓，需要熟悉业务及公寓管理的专业团队提供24小时公寓管理服务，确保学生宿舍及专家公寓管理工作万无一失。

公寓管理服务内容：

（1）负责学生宿舍及专家公寓的日常管理、安全检查、解决宿舍及公寓用房的物业维修等问题。

（2）负责前台接待、问询服务工作，并兼职安全员和质量员。

（3）进行大堂及门前三包区域日常巡检，负责大堂整体环境及卫生监督。

（4）负责公寓楼公共设施报修，发现问题及时上报到一站式，安排维修人员进行盘查和维修。

（5）负责记录每天、周的重大事件，在日报、周报中体现。

（6）按照院保卫处及公寓管理规定，负责钥匙管理，做好钥匙的借还登记。

（7）做好维修人员登记、物品借还登记，日常巡视、并做好记录。

（8）对学生公寓及专家公寓的入室大件物品进行盘查并记录。

（9）对面生、可疑外来人员及衣着不整的人员进行严格盘查并记录， 严禁无关人员进出。

（10）要求晚归人员填写（晚归人员信息表）。

（11）完善 VIP 档案，对入住专家提供贴心式，管家式服务。

（12）每日巡视专家楼层公共区域设施，如有损坏及时报修，每日巡查公寓房间和公共区域的卫生是否清洁到位。

（13）积极搜集入住者提出的日常需求，积极配合，积极处理，尽量满足，如遇特殊情况及时向主管领导汇报。

（14）公寓管理服务人员应积极配合院方开展宿舍区域安全用电、用火检查。日常巡查及管理过程中,保障住宿人员隐私情况下,发现大功率电器、易燃易爆物品后及时向院方相关职能科室进行汇报,保障宿舍区域安全。

1.2、需执行的相关标准

供应商履约应遵守国家及北京市现行有效的法律法规、及医院管理制度。标准更新或不一致时，执行最新且要求较高者；如标准适用范围与具体作业不一致，以该作业依法应适用的标准为准。

- 服务内容及要求

2.1、服务内容

（1）按国家及北京市相关管理规范和医院、科室管理服务的要求，对学生宿舍及专家公寓进行管理。

（2）公寓管理人员随时处理发生的问题，自觉遵守医院的各项管理制度，统一着装上岗。

（3）有义务向医院、科室提出不符合安全的各项问题与建议，院方应该引起重视，并尽快改正。

（4）负责故障的紧急处理并及时上报科室负责人。

（5）随时接受院方监督、检查合同范围的工作质量、进度、方法、安全、记录等。

（6）协助院方做好应急演练工作，提高应急水平。

（7）严格执行政府及医院关于疫情或其他公共流行性疾病的防控要求，并根据实际情况制定相关应对机制。

（8）向医院提供月度工作计划，工作标准及具体实施方案。

（9）针对甲方及第三方检查问题进行整改，并根据存在的问题完善相关管理制度，优化服务流程，提升服务质量。

（10）有8585或12345或其他渠道被投诉并查属实的，按照医院规定处罚。

- 2.2、服务管理质量目标

管理服务承诺指标（针对本项目内容和要求提出的服务目标及各项管理服务承诺指标；制定达标保障措施和不达标的改善措施），包括但不限于：

- 安全管理5个为零：人身伤亡责任事故为零；生产设备责任事故为零；火灾责任事故为零；管理责任事故为零；重大环保责任事故为零；

- 服务及时率99%以上；

- 维修工程质量合格率100%；

- 服务有效投诉≤1%，处理率100%；

- 管理人员培训合格率100%；

- 综合服务满意度95%以上。

2.3、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）政策性采购需求：

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

（2）落实节约型公共机构建设要求。根据《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》，供应商应结合本项目公寓管理服务范围，制定并实施节约型公共机构建设专项工作方案，明确节能、节水、资源循环利用等具体措施；定期向采购人报送工作落实情况、节约成效及改进建议，并接受采购人的检查考核。相关工作落实情况纳入项目履约验收和服务考核。

3、验收标准

月度考核标准

| 一．人员考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出勤人数 |  |  |  | 出勤率 |  |  | 说明 |  |
| 二．服务考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项 目 | 权重 | 考核内容 | 标准 |  |  | 得分 | 说明 |
| 1 | 通用部分 | 40% | 人员要求（4 分） | 年龄18-35 岁，大专以上学历，会普通话，身体健康，形象良好，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪容仪表（4 分） | 工作时按规定穿着工服、佩戴工牌，妆容整洁，不涂指甲油，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 遵规守纪（4 分） | 遵守国家法律、法规，及相关规章制度，上班不迟到、早退、脱岗，上班时不做与工作无关的事， 服从管理，遵守岗位职责、制度，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 制度管理（4 分） | 建立健全各项管理制度、服务方案、服务计划等， 明确岗位工作标准，制定落实措施和考核办法， 每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计划执行（5 分） | 制订月度工作计划，周工作计划，并严格执行， 落实到责任人，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 员工培训（5 分） | 进行院规、专项职业道德、工作流程、岗位专业技能、应急处理突发事件的培训，做好培训考核记录，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 应急预案（4 分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练， 并做好相应记录，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 服从管理（10 分） | 无条件服从院方及第三方监管团队的监督管理， 发现一次不服从管理或讲条件扣 1 分 |  |  |  |  |
| 2 | 日常服务 | 30% | 常规工作（10 分） | 每日进行巡查，认真、及时填写巡视检查记录，每发现一个问题扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 爱护公共财物，熟悉岗位职责、工作流程，并做好记录，严格执行交接班制度，每发现一个问题扣0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 突发事件（8 分） | 发生突发事件，处置不到位造成不良影响， 不得延报、瞒报，发现一次不合格扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量管理（6 分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有效，有明显改善，并做好记录，发现一次不合格扣 0.5 分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全管理（6 分） | 公寓巡视到位，人员管理、用电管理、设备设施管理无纰漏，发现安全隐患及时排除，发现一次不合格扣 0.5 分 |  |  |  |  |
| 3 | 满意度调查 | 30% | 反应速度（5 分） | 发生突发事件及时到达现场，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成质量（5 分） | 按要求保质保量完成交代工作，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 反馈情况（5 分） | 完成工作后及时反馈到上级领导及院方教育处，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 处室满意度（15 分） | 完成工作情况院方教育处领导满意率 95%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
| 得分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 监管人员意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 部门意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 说 明 ： 1.满意度项由教育处评价打分； 2.考核结果 90≤X＜100 分，属于基本符合要求，可正常支付合同款； 考核结果 80≤X＜90 分，扣除考核期间应付合同款的 1%作为违约金； 考核结果 70≤X＜80 分，扣除考核期间应付合同款的 2%作为违约金； 考核结果 60≤X＜70 分，扣除考核期间应付合同款的 5%作为违约金； 考核结果 X＜60，扣除考核期间应付合同款的 10%作为违约金； 3.如连续两次出现低于 60 分的情况，监管部门将向医院通报解除本合同； 4.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性时间及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则月度考核为 0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、人员要求

该项目需配备不少于11名服务人员，其中负责人1人，宿舍管理员10人，年龄18—35岁，大专以上学历，在院内工作所有公寓服务人员均需持有“北京市从业人员健康体检合格证”，会普通话，身体健康，形象良好，24小时全面公寓管理工作，并随时处理紧急情况，确保学生及专家住宿安全。采购人只提供工作需要的值班室、办公室，不提供宿舍。

服务人员在上班期间不得有醉酒、醉驾、楼内抽烟、聚众赌博等行为。

除以上全部要求外，供应商应积极配合采购人另行安排的各项工作，包括但不限于：班组建设、安全检查、设备情况统计、各项情况说明、各类工作问题统计、人员统计上报等工作。

5、投标人要求

为深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于健全社会信用体系的意见》，进一步推动《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》（发改财金〔2014〕3062号）《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记工作的通知》（财办库〔2016〕320号）《京津冀市场监管部门关于实施深化信用提升助力经营主体高质量发展三年行动方案的意见》《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等政策要求在政府采购工作中落实落地，请供应商承诺投标截止日前3年内未发生以下事项：

（1）在招标（交易发起）文件规定的投标（交易响应）截止日起的投标（交易响应）有效期内撤销其投标（交易响应）的；

（2）因供应商自身原因或其他客观情况造成合同履约超期，或经过采购人催告后仍故意或拒绝履行合同义务的；

（3）因供应商其自身严重或持续的履约缺陷，导致合同被提前终止、索赔或其他类似制裁的；

（4）存在拖欠工资的；

（5）存在《京津冀政府采购负面行为清单》（冀财采〔2024〕18号）规定的供应商负面行为的：

- 具有关联或存在利益冲突的供应商违规参加同一政府采购项目；

- 供应商不公平竞争；

- 供应商恶意串通；

- 其他串通行为；

- 未按规定签订合同；

- 未按规定履行合同；

- 在监督检查和投诉处理中提供虚假材料。